# Комплексная инвентаризация заглубленных и других помещений подземного пространства в медицинских организациях г. Москвы

# Источник: приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 3 апреля 2015 г. N 264 "О проведении комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства в организациях, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы"

В соответствии с приказом руководителя гражданской обороны города Москвы от 12 марта 2015 года N 1 "О проведении комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства города Москвы", в рамках подготовки и проведения комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования города Москвы и иных подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы государственных учреждениях и государственных унитарных предприятиях (далее - подведомственные организации) приказываю:

1. Создать и утвердить состав Комиссии Департамента здравоохранения города Москвы по проведению комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства подведомственных организаций (приложение 1).

2. Утвердить Методические рекомендации по проведению комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства подведомственных организаций (приложение 2).

3. Руководителям подведомственных организаций:

3.1. Создать Комиссии по проведению комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства организаций.

3.2. Обеспечить проведение комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства организаций.

3.3. Представить в срок до 07 апреля 2015 года отчетные документы по комплексной инвентаризации в окружные инвентаризационные Комиссии префектур соответствующих округов города Москвы, по проведению комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства города Москвы.

3.4. Представить в срок до 10 апреля 2015 года в ГКУЗ "Производственно-техническое объединение капитального ремонта и строительства Департамента здравоохранения города Москвы" один экземпляр отчетных документов, предусмотренных Методическими рекомендациями по проведению комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства подведомственных организаций (приложение 2).

4. Директору ГКУЗ "Научно-практический центр экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения города Москвы" С.А. Федотову:

4.1. Оказывать руководителям подведомственных организаций методическую помощь в организации проведения комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства организаций.

4.2. По итогам комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства подведомственных организаций организовать в срок до 15 мая 2015 года проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Департамента здравоохранения города Москвы с составлением протокола с выводами и рекомендациями по использованию заглубленных и других помещений подземного пространства для укрытия медицинского персонала и пациентов подведомственных организаций.

4.3. Учесть результаты комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства подведомственных организаций при уточнении и корректировке планов гражданской обороны и защиты медицинского персонала и пациентов, а также в планах наращивания инженерной защиты в подведомственных организациях при приведении в готовность гражданской обороны.

5. Генеральному директору ГКУЗ "Производственно-техническое объединение капитального ремонта и строительства Департамента здравоохранения города Москвы" А.Е. Прокопенко:

5.1. Обеспечить методическое сопровождение в части предоставления технической документации, необходимой для организации комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства подведомственных организаций.

5.2. Обеспечить в срок до 15 апреля 2015 года подведение итогов комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства подведомственных организаций.

5.3. Обобщить в срок до 22 апреля 2015 года результаты комплексной инвентаризации в подведомственных организациях и направить их в Комиссию Департамента здравоохранения города Москвы по проведению комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства подведомственных организаций.

6. Начальнику Управления строительства и капитального ремонта Департамента здравоохранения города Москвы В.О. Крупину оказывать руководителям подведомственных организаций методическую помощь в организации проведения комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства.

7. Заместителю руководителя Департамента здравоохранения города Москвы О.В. Папоудину:

7.1. Обеспечить контроль за проведением комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства подведомственных организаций.

7.2. Обеспечить подведение итогов комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства подведомственных организаций на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Департамента здравоохранения города Москвы.

Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Н.Н. Потекаева.

| Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы | А.И. Хрипун |
| --- | --- |

Приложение 1
к приказу Департамента
здравоохранения г. Москвы
от 3 апреля 2015 г. N 264

# Состав
Комиссии Департамента здравоохранения города Москвы по проведению комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства подведомственных организаций

| Председатель Комиссии |
| --- |
| О.В. Папоудин | - | заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы. |
| Заместитель председателя Комиссии |
| В.О. Крупин | - | начальник Управления строительства и капитального ремонта Департамента здравоохранения города Москвы. |
| Члены Комиссии: |
| Н.А. Бурцева | - | заместитель начальника Управления строительства и капитального ремонта Департамента здравоохранения города Москвы; |
| И.Г. Желтоногов | - | главный специалист Управления строительства и капитального ремонта Департамента здравоохранения города Москвы; |
| С.А. Федотов | - | директор ГКУЗ "Научно-практический центр экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения города Москвы"; |
| А.Е. Прокопенко | - | генеральный директор ГКУЗ "Производственно-техническое объединение капитального ремонта и строительства Департамента здравоохранения города Москвы". |

Приложение 2
к приказу Департамента
здравоохранения г. Москвы
от 3 апреля 2015 г. N 264

# Методические рекомендации по проведению комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства подведомственных организаций

# 1. Общие положения

1.1. Настоящие Методические рекомендации по проведению комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства подведомственных организаций устанавливают порядок проведения комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства (далее - комплексная инвентаризация).

1.2. Основанием проведения комплексной инвентаризации являются положения:

- статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне": вопросы создания и поддержания в состоянии постоянной готовности объектов гражданской обороны находятся в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;

- пункта 2 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 N 1309 "О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны": вопросы отнесения к объектам гражданской обороны иных объектов, предназначенных для обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне;

- пункта 9 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 N 1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны": вопросы определения общей потребности в объектах гражданской обороны, их создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию находятся в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;

- пункта 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 N 804, пункта 3.4. Положения об организации и ведении гражданской обороны в городе Москве, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 18.03.2008 N 182-ПП: вопросы приспособления в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия населения.

1.3. Основной целью комплексной инвентаризации является определение возможности наращивания инженерной защиты для укрытия медицинского персонала и пациентов от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности.

1.4. К объектам, подлежащим комплексной инвентаризации, относятся все помещения подземного пространства, расположенные на территории подведомственных организаций и отвечающие соответствующим критериям, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности хозяйствующих субъектов, являющихся собственниками, владельцами или пользователями этих помещений, с учетом необходимости и достаточности обеспечения установленных групп медицинского персонала и пациентов средствами коллективной защиты.

1.5. Контроль за проведением комплексной инвентаризации возложен на председателя Комиссии - заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы О.В. Папоудина.

# 2. Инвентаризационные комиссии

2.1. Организация проведения комплексной инвентаризации возлагается на инвентаризационную Комиссию Департамента здравоохранения города Москвы и Комиссии подведомственных организаций.

2.2. Инвентаризационная Комиссия Департамента здравоохранения города Москвы по проведению комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства подведомственных организаций:

- организует проведение комплексной инвентаризации;

- осуществляет контроль за ходом комплексной инвентаризации;

- оказывает руководителям подведомственных организаций методическую помощь в организации проведения комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства организаций;

- обеспечивает методическое сопровождение в части предоставления технической документации, необходимой для организации комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства подведомственных организаций.

2.3. Комиссии подведомственных организаций создаются распорядительными документами руководителей организаций, определяющими порядок проведения комплексной инвентаризации.

2.4. Комиссии подведомственных организаций:

- обеспечивают проведение комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства в организациях;

- представляют отчетные документы по комплексной инвентаризации в окружные инвентаризационные Комиссии префектур соответствующих округов города Москвы, по проведению комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства города Москвы;

- представляют в ГКУЗ "Производственно-техническое объединение капитального ремонта и строительства Департамента здравоохранения города Москвы" один экземпляр отчетных документов, предусмотренных данными Методическими рекомендациями по проведению комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства подведомственных организаций.

# 3. Порядок проведения комплексной инвентаризации

3.1. Порядок, сроки проведения комплексной инвентаризации и исполнители приведены в Приложении N 1 к настоящим Методическим рекомендациям.

3.2. Численность и категория медицинского персонала и пациентов, не обеспеченного ЗС ГО определяется на основании анализа плана гражданской обороны и защиты населения. Необходимая площадь заглубленных помещений для укрытия медицинского персонала и пациентов определяется из расчета: на 1-го укрываемого 0,6 кв. м площади.

3.3. Комплексная инвентаризация проводится на основании данных паспортов (технической документации) зданий и сооружений, имеющихся в распоряжении инвентаризационной комиссии и (или) иных организациях, в том числе осуществляющих учет объектов недвижимости.

3.4. При необходимости, для уточнения отдельных показателей проводятся визуальные осмотры заглубленных помещений, в том числе с привлечением заинтересованных организаций.

3.5. Для предварительной оценки допускается принимать, что защита от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности обеспечена для монолитных железобетонных зданий высотой в 3-й этажа и более, каменных зданий высотой в 4-е этажа и более, крупнопанельных зданий высотой в 5-ть этажей и более, подземных тоннелей и переходов с железобетонными ограждающими конструкциями и высотой обсыпки более 2-х метров.

3.6. При оценке зданий и сооружений, возведенных по типовым проектам, комплексную инвентаризацию заглубленных помещений допускается проводить по зданиям-представителям. В этом случае результаты инвентаризации одного здания или сооружения могут распространяться на однотипные здания и сооружения.

3.7. Заглубленные помещения, расположенные в зданиях и сооружениях, находящихся в аварийном состоянии или признанных ветхим жилым фондом, а также защитные сооружения гражданской обороны, расположенные на территории подведомственных организаций и учтенные установленным порядком, не рассматриваются в качестве возможных укрытий.

3.8. Заглубленные помещения, подлежащие комплексной инвентаризации, подразделяются на следующие группы:

- 1 группа - подвалы и цокольные этажи зданий, отвечающие требованиям, приведенным в Приложении N 2 к настоящим Методическим рекомендациям;

- 2 группа - гаражи, складские и другие помещения, расположенные в отдельно стоящих зданиях, а также в подвальных этажах зданий и сооружениях, в том числе в торговых и развлекательных центрах;

- 3 группа - транспортные сооружения городской инфраструктуры автомобильные и железнодорожные (трамвайные) подземные тоннели, подземные переходы и т.п.);

- 4 группа - подвалы и цокольные этажи зданий и сооружений, включая частный жилой сектор, не отвечающие требованиям, приведенным в Приложении N 2 к настоящим Методическим рекомендациям;

- 5 группа - естественные укрытия (пещеры, горные выработки, овраги и т.п.), простейшие укрытия (щели открытые и перекрытые, приспособленные погреба, подполья и т.п.).

3.9. Количество групп заглубленных помещений, подлежащих комплексной инвентаризации, зависит от количества медицинского персонала и пациентов.

3.10. В случае если для укрытия медицинского персонала и пациентов возникает необходимость в заглубленных сооружениях, относящихся к 5 группе, их подготовка, к приему укрываемых предусматривается в угрожаемый период.

3.11. Наименования технических показателей, определяемых при Комплексной инвентаризации заглубленных помещений различных групп, приведены в таблицах N 1, 2, 3 Приложения N 3 к настоящим Методическим рекомендациям.

3.12. Сводные технические показатели комплексной инвентаризации оформляются в соответствии с таблицей N 4 Приложения N 3 к настоящим Методическим рекомендациям с соблюдением требований по сохранению государственной тайны.

3.13. Итоги комплексной инвентаризации рассматриваются соответствующей Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности подведомственных организаций с составлением протоколов с выводами и рекомендациями по использованию заглубленных и других помещений подземного пространства для укрытия медицинского персонала и пациентов.

3.14. Инвентаризационные ведомости согласно таблицам N 1, 2, 3, 4 Приложения N 3 к настоящим Методическим рекомендациям на электронном носителе (редактор Microsoft Office Excel 2007); инвентаризационная ведомость согласно таблице N 4 Приложения N 3 к настоящим Методическим рекомендациям на бумажном носителе и электронном носителе (редактор Microsoft Office Word 2007); установленным порядком заверенная копия протокола заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности направляются в вышестоящую инвентаризационную комиссию.

3.15. Результаты комплексной инвентаризации учитываются при уточнении и корректировке планов гражданской обороны и защиты населения соответствующих территорий подведомственных организаций, а также в планах наращивания инженерной защиты подведомственных организаций при приведении в готовность гражданской обороны.

Приложение N 1
к Методическим рекомендациям

# Порядок
проведения комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства подведомственных организаций

| N п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнители | Кому представлять информацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства города Москвы. Составление инвентаризационных ведомостей определения технических показателей заглубленных помещений согласно таблицам N 1, 2, 3 Приложения N 3 | до 07.04.2015 | Руководители организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы | Окружные инвентаризационные Комиссии префектур соответствующих округов города Москвы, ГКУЗ "ПТО КРиС ДЗМ" |
| 2. | Подведение итогов комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства города Москвы. Представление инвентаризационных ведомостей согласно таблицам N 1, 2, 3, 4 Приложения N 3 | до 22.04.2015 | ГКУЗ "ПТО КРиС ДЗМ" | Инвентаризационная Комиссия Департамента здравоохранения города Москвы |

Приложение N 2
к Методическим рекомендациям

# Требования
к заглубленным и другим помещениям подземного пространства 1-ой группы для укрытия медицинского персонала и пациентов в подведомственных организациях

1. Помещения должны располагаться вблизи мест пребывания большинства укрываемых.

2. Помещения должны быть защищены от возможного затопления дождевыми водами, а также другими жидкостями при разрушении емкостей, расположенных на поверхности земли или на вышележащих этажах зданий и сооружений.

3. В помещениях транзит линий водопровода, канализации, отопления, электроснабжения, а также трубопроводов сжатого воздуха, газопроводов и трубопроводов с перегретой водой через помещения укрытий допускается при условии наличия отключающих устройств.

4. Уровень пола помещений должен быть выше наивысшего уровня грунтовых вод не менее чем на 0,2 м. Допускается использовать заглубленные помещения, пол которых расположен ниже уровня грунтовых вод, при наличии надежной гидроизоляции.

5. Высота заглубленных помещений должна быть не ниже 1,7 м. Норму площади пола основных помещений на одного укрываемого следует принимать равной 0,6 м2. Внутренний объем помещения должен быть не менее 1,2 м на одного укрываемого.

6. Отделка помещений должна быть не выше улучшенной отделки. Оштукатуривание потолков, стен (перегородок), а также облицовка стен (перегородок) керамической плиткой не допускается. Полы заглубленных помещений должны быть бетонными.

7. Помещение должно иметь не менее двух выходов, расположенных в различных частях здания.

Приложение N 3
к Методическим рекомендациям

Таблица N 1

Инвентаризационная ведомость

определения технических показателей 1-ой (2-ой, 4-ой) группы

заглубленных помещений

в __________________, находящихся на территории _________________________

наименование                                город, административный

организации                                      округ, район

по состоянию на "__" __________ 20__ г.

| Наименование организации | Форма собственности | Наименование субъекта РФ | Район | Город (населенный пункт) | Улица | Дом | Корпус (строение) | Адрес здания близлежащей администрации | Количество заглубленных этажей | Размеры в плане заглубленной части | Отметка уровня пола заглубленного помещения относительно отметки земли | Высота заглубленного помещения | Общая площадь заглубленного помещения | 1 Площадь заглубленного помещения с высотой более 1,7 м | Строительный объем заглубленного помещения | Материал наружных стен заглубленного помещения | Тип перекрытия заглубленного помещения | Материал перекрытия заглубленного помещения | Количество дверных проемов в наружных стенах заглубленного помещения | Размеры дверных проемов в наружных стенах заглубленного помещения | Количество оконных проемов в наружных стенах заглубленного помещения | Размеры оконных проемов в наружных стенах заглубленного помещения | Наличие отопления заглубленного помещения | Наличие транзитных сетей в заглубленном помещении | Наличие водоразборных кранов холодного водоснабжения | Наличие водоразборных кранов горячего водоснабжения | Наличие канализации в заглубленном помещении | Наличие унитазов в заглубленном помещении | Наличие силового электроснабжения в заглубленном помещении | Наличие освещения в заглубленном помещении | Наличие принудительной вентиляции | Наличие запорной арматуры транзитных коммуникаций внутри заглубленного помещения | Наличие запорной арматуры транзитных коммуникаций снаружи (коммуникационный колодец) заглубленного помещения | Определение возможного количества укрываемых из расчета 0,6 м2 на человека | Номер типовой серии здания с заглубленным помещением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

Руководитель организации ____________________/_______________________/

Исп.: ________________

Тел.: ________________

# Порядок заполнения таблицы N 1 Приложения N 3

Таблица 1 заполняется отдельно для 1, 2 и 4 групп заглубленных помещений.

В графе 1 указывается полное наименование организации (ОАО, ЗАО, ООО, ГКУ, ГБУ и т.п.), например: ОАО "Вулкан" или ГП "Мотор", МВД России.

В графе 2 указывается форма собственности: федеральная; региональная; муниципальная; частная.

В графе 3 указывается полное название субъекта Российской Федерации, например: Вологодская область; Чеченская республика, Республика Башкортостан; Красноярский край.

В графе 4 указывается полное название района, например: Малопургинский район, район Северное Медведково.

В графе 5 указывается полное название города (населенного пункта), например: город Москва; село Красная горка; поселок городского типа Краснобобруйск; хутор Тепличный; станица Фастовецкая и т.д.

В графе 6 указывается полное название улицы, например: проспект Маршала Жукова; улица Декабристов; проезд Сафонова и т.д.

В графе 7 указывается номер дома, например: 7.

В графе 8 указывается номер строения, корпуса, литера, например: строение Б; литера Д; корпус 4 и т.д.

В графе 9 указывается адрес здания администрации, относительно которого велся расчет пункта 9, например: город Агрыз, улица Ленина, дом 10 строение 2.

В графе 10 указывается количество заглубленных этажей в заглубленном помещении, например: 1; 3.

В графе 11 указываются размеры в плане заглубленной части длинна и ширина в метрах, первое число обозначает длину, второе число обозначает ширину, например: 100x100.

В графе 12 указывается отметка уровня пола заглубленного помещения относительно отметки земли в метрах, например: - 3,0.

В графе 13 указывается высота заглубленного помещения в метрах, например: 2,7.

В графе 14 указывается общая площадь заглубленного помещения в квадратных метрах, например: 1000.

В графе 15 указывается общая площадь заглубленного помещения не загроможденная коммуникациями и прочими помехами, высотой более 1,7 м, в квадратных метрах, например: 1200.

В графе 16 указывается строительный объем заглубленного помещения в кубических метрах, например: 3000.

В графе 17 указывается материал наружных стен заглубленного помещения, например: кирпич; бутовый камень; железобетон.

В графе 18 указывается тип перекрытия заглубленного помещения: сборное - железобетонные плиты, любое перекрытие по балкам; монолитное - железобетон; арочное - кирпич, камень.

В графе 19 указывается материал перекрытия заглубленного помещения: железобетон; кирпич, камень; дерево.

В графе 20 указывается количество дверных проемов в наружных стенах заглубленного помещения, например: 2.

В графе 21 указываются размеры дверных проемов в наружных стенах заглубленного помещения в метрах, например: 2,1х1,5.

В графе 22 указывается количество оконных проемов в наружных стенах заглубленного помещения, например: 4.

В графе 23 указываются размеры оконных проемов в наружных стенах заглубленного помещения в метрах, например: 0,2x0,2.

В графе 24 указывается наличие отопления заглубленного помещения: есть в наличии - "+"; отсутствует - "-".

В графе 25 указывается наличие транзитных сетей в заглубленном помещении: есть в наличии - "+"; отсутствует -

В графе 26 указывается наличие водоразборных кранов холодного водоснабжения: есть в наличии - "+"; отсутствует.

В графе 27 указывается наличие водоразборных кранов горячего водоснабжения: есть в наличии - "+"; отсутствует -

В графе 28 указывается наличие канализации в заглубленном помещении: есть в наличии - "+"; отсутствует -

В графе 29 указывается наличие унитазов в заглубленном помещении: есть в наличии - "+"; отсутствует -

В графе 30 указывается наличие силового электроснабжения в заглубленном помещении: есть в наличии - "+"; отсутствует -

В графе 31 указывается наличие освещения в заглубленном помещении: есть в наличии - "+"; отсутствует -

В графе 32 указывается наличие принудительной вентиляции: есть в наличии - "+"; отсутствует -

В графе 33 указывается наличие запорной арматуры транзитных коммуникаций внутри заглубленного помещения: есть в наличии -"+"; отсутствует -

В графе 34 указывается наличие запорной арматуры транзитных коммуникаций снаружи (коммуникационный колодец) заглубленного помещения: есть в наличии - "+"; отсутствует -

В графе 35 указывается количество возможных укрываемых из расчета 0,6 м2 на человека (площадь помещения высотой более 1,7 м деленная на 0,6 м2), например: 120.

В графе 36 указывается номер типовой серии здания с заглубленным помещением, например: блочный пятиэтажный дом серии 1-510; или многосекционный панельный дом с рядовыми и торцевыми секциями, 9 этажей - П-49; или панельный дом, 9 этажей по серии 119.

Таблица N 2

Инвентаризационная ведомость

определения технических показателей 3 группы заглубленных помещений

в __________________, находящихся на территории _________________________

наименование                                город, административный

организации                                      округ, район

по состоянию на "__" __________ 20__ г.

| Наименование организации | Форма собственности | Наименование субъекта РФ | Район | Город | Улица | Адрес здания близлежащей администрации | Количество заглубленных этажей (уровней) | Высота заглубленного помещения | Длина заглубленного помещения | Ширина заглубленного помещения | Отметка уровня пола заглубленного помещения относительно отметки земли | Общая площадь заглубленного помещения | Площадь заглубленного помещения с высотой более 1,7 м | Строительный объем заглубленного помещения | Материал наружных стен заглубленного помещения | Тип перекрытия заглубленного помещения | Материал перекрытия заглубленного помещения | Высота земляной обсыпки | Определение возможного количества укрываемых из расчета 0,6 м: на человека |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Руководитель организации ____________________/_______________________/

Исп.: ________________

Тел.: ________________

# Порядок заполнения таблицы N 2 Приложения N 3

В графе 1 указывается полное наименование организации (ОАО, ЗАО, ООО, ГКУ, ГБУ и т.п.), например: ОАО "Вулкан" или ГП "Мотор", МВД России.

В графе 2 указывается форма собственности: федеральная; региональная; муниципальная; частная.

В графе 3 указывается полное название субъекта Российской Федерации, например: Вологодская область; Чеченская Республика, Республика Башкортостан; Красноярский край.

В графе 4 указывается полное название района, например: Малопургинский район, район Северное Медведково.

В графе 5 указывается полное название города (населенного пункта), например: город Москва; село Красная горка; поселок городского типа Краснобобруйск; хутор Тепличный; станица Фастовецкая и т.д.

В графе 6 указывается полное название улицы, например: проспект Маршала Жукова; улица Декабристов; проезд Сафонова и т.д.

В графе 7 указывается адрес здания, администрации относительно которого велся расчет пункта 9, например: город Агрыз, улица Ленина, дом 10 строение 2.

В графе 8 указывается количество заглубленных этажей (уровней) в заглубленном помещении, например: 1; 3.

В графе 9 указывается высота заглубленного помещения в метрах, например: 18.

В графе 10 указывается длинна заглубленного помещения в метрах, например: 200.

В графе 11 указывается ширина заглубленного помещения в метрах, например: 18.

В графе 12 указывается отметка уровня пола заглубленного помещения относительно отметки земли в метрах, например: - 2,9.

В графе 13 указывается общая площадь заглубленного помещения в квадратных метрах, например: 3600.

В графе 14 указывается общая площадь заглубленного помещения не загроможденная коммуникациями и прочими помехами, высотой более 1,7 м, в квадратных метрах, например: 2500.

В графе. 15 указывается строительный объем заглубленного помещения в кубических метрах, например: 8000.

В графе 16 указывается материал наружных стен заглубленного помещения, например: кирпич; бутовый камень; железобетон.

В графе 17 указывается тип перекрытия заглубленного помещения: сборное - железобетонные плиты, любое перекрытие по балкам; монолитное - железобетон; арочное - кирпич, камень.

В графе 18 указывается материал перекрытия заглубленного помещения: железобетон; кирпич, камень; дерево.

В графе 19 указывается высота земляной обсыпки заглубленного помещения в метрах, например: 1,5

В графе 20 указывается цифирным обозначением количество возможных укрываемых из расчета 0,6 м2 на человека (площадь помещения высотой более 1,7 м деленная на 0,6 м), например: 120.

Таблица N 3

Инвентаризационная ведомость

определения технических показателей 5 группы заглубленных помещений

в __________________, находящихся на территории _________________________

наименование                                город, административный

организации                                      округ, район

по состоянию на "__" __________ 20__ г.

| Наименование субъекта РФ | Район | Адрес здания близлежащей администрации | Количество заглубленных уровней | Высота заглубленного помещения | Отметка уровня пола заглубленного помещения относительно отметки земли | Общая площадь заглубленного помещения | Площадь заглубленного помещения с высотой более 1,7 м | Строительный объем заглубленного помещения | Толщина массива породы над заглубленным помещением | Определение возможного количества укрываемых из расчета 0,6 м2 на человека |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Руководитель организации ____________________/_______________________/

Исп.: ________________

Тел.: ________________

# Порядок заполнения таблицы N 3 Приложения N 3

В графе 1 указывается полное название субъекта Российской Федерации, например: Вологодская область; Чеченская республика, Республика Башкортостан; Красноярский край.

В графе 2 указывается полное название района, например: Малопургинский район, район Северное Медведково.

В графе 3 указывается адрес здания, администрации относительно которого, велся расчет пункта 9, например: город Агрыз, улица Ленина, дом 10, строение 2.

В графе 4 указывается количество заглубленных этажей (уровней) в заглубленном помещении, например: 1; 3.

В графе 5 указывается высота заглубленного помещения в метрах, например: 5.

В графе 6 указывается отметка уровня пола заглубленного помещения относительно отметки земли в метрах, например: - 2,50.

В графе 7 указывается общая площадь заглубленного помещения в квадратных метрах, например: 1000.

В графе 8 указывается общая площадь заглубленного помещения не загроможденная коммуникациями и прочими помехами, высотой более 1,7 м, в квадратных метрах, например: 1200.

В графе 9 указывается строительный объем заглубленного помещения в кубических метрах, например: 3000.

В графе 10 указывается толщина массива породы над заглубленным помещением в метрах, например: 12.

В графе 11 указывается цифирным обозначением количество возможных укрываемых из расчета 0,6 м2 на человека (площадь помещения высотой более 1,7 м деленная на 0,6 м2), например: 120.

Таблица N 4

Сводные технические показатели

заглубленных помещений в организациях, подведомственных Департаменту

здравоохранения города Москвы, находящихся на территории

(города, административного округа, района)

по состоянию на "__" __________ 20__ г.

| Группы заглубленных помещений | Общее количество зданий, сооружений и естественных укрытий, шт. | Общая площадь, м2 | Возможное количество укрываемых, тыс. чел. | Количество зданий и сооружений имеющих инженерные системы, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | электроснабжение | водоснабжение | унитазов | вентиляция (принудительная) |
| 1-я группа (подвалы и цокольные этажи зданий, включая частный жилой сектор, отвечающие требованиям, приведенным в Приложении N 2 (Пример) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-я группа (гаражи, складские и другие помещения, расположенные в отдельно стоящих сооружениях, а также в подвальных этажах торговых и развлекательных центров) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-я группа (транспортные сооружения городской инфраструктуры (автомобильные и железнодорожные (трамвайные) подземные тоннели, подземные переходы и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-я группа (подвалы и цокольные этажи зданий и сооружений не отвечающие требованиям, приведенным в Приложении N 2.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-я группа (естественные укрытия (пещеры, горные выработки, овраги и т.п.), простейшие укрытия (щели открытые и перекрытые, приспособленные погреба, подполья и т.п.). |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Председатель

инвентаризационной комиссии

"__" __________ 20__ г. _____________/О.В. Папоудин/

дата              подпись

Заместитель Председателя

инвентаризационной комиссии

"__" __________ 20__ г. _____________/В.О. Крупин/

дата              подпись

Члены

инвентаризационной комиссии:

_____________/Н.А. Бурцева/

подпись

_____________/И.Г. Желтоногов/

подпись

_____________/С.А. Федотов/

подпись

_____________/А.Е. Прокопенко/

подпись